|  | d.o.o. TEHNIČKA ISPITIVANJA I MJERENJE - INŽENJERING U ELEKTROTEHNICI I STROJARSTVU - ZAŠTITA NA RADU - ZAŠTITA OD POŽARA - DETEKCIJA PLINA ► INSPEKCIJA SIGURNOSTI DIZALA ► područje ispitivanja na koje se odnosi simbol akreditacije (6177) |
| --- | --- |
| G. Krkleca 9, Rijeka 51000, Tel./Fax (051) 626-000; 625-770, e-mail: tim@ri.t-com.hr ŽIRO RAČUN 2340009-1117014097 Trgovački sud u Rijeci, Tt-95/5720-3, MBS: 040051446, Tem.kapital: 20.00,00 kn, Član uprave Ž.Valković, OIB: 48450888776 |

## Elaborat : 1049/ZOP/15

#### PRAVILNIK

#### ZAŠTITE OD POŽARA

UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ

Narodni trg 1,

52440 Poreč

Rijeka, travanj 2016.

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 43. Statuta Umjetničke škole Poreč, te članka 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine br. 116/11), Školski odbor na sjednici održanoj dana ___________ donio je

P R A V I L N I K

O   Z A Š T I T I    O D    P O Ž A R A

- Temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređenja zaštite od požara

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik), sukladno važećem Zakonu o zaštiti od požara i važećim podzakonskim propisima, utvrđuju mjere i poslovi u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara u Umjetničkoj školi Poreč, Narodni trg 1, Poreč (u daljnjem tekstu: Škola).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,

2. broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,

3. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,

4. obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,

5. način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,

6. način upoznavanja zaposlenika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,

7. način osposobljavanja zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,

8. način osposobljavanja zaposlenika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,

9. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja,

10. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,

11. službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,

12. kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,

13. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,

14. mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,

15. postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,

16. druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Članak 3.

Priloge ovog Pravilnika čine:

-Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara nije doneseno. S velikom sigurnošću se može pretpostaviti da će Umjetnička škola Poreč biti u  IV. kategoriji ugroženosti od požara, te se ovaj Pravilnik  na tom osnovu donosi.

-Zapisnici sa pripadajućim uvjerenjima o ispravnosti (unutarnje hidranske mreže, protiv panične rasvjete, tipkala za daljinski isklop napajanja električnom energijom, vatrodojavna instalacija)

-Zapisnici o ispitivanju električne instalacije

-Zapisnici o ispitivanju gromobranske instalacije

-Upisnici o redovnom pregledu i periodičnom servisu vatrogasnih aparata

-Plan evakuacije i spašavanja, sa pratećim dokumentima kao što su planovi vježbe, zapisnici o izvršenoj vježbi, a koji nisu izrađeni

-Upute za siguran rad i postupanja u slučaju požara

-Evidencija o izvršenom osposobljavanju

-Odluka ili rješenje o imenovanju stručne osobe za provođenje mjera zaštite od požara, ne donosi se, već temeljem ugovora se prenose na stručnu ovlaštenu organizaciju TIM d.o.o., Rijeka, Gustava Krkleca 9

-Projektna dokumentacija, razne analize, mišljenja, zapisnici, i druge isprave koje su vezane uz zaštitu od požara pohranjuju se u arhivi. Svi nabrojeni dokumenti bit će dostupni u svakom trenutku nadležnoj inspekciji zaštite od požara.

2. Broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

Članak 4.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), članka 20. stavak 11., obveze stručne osobe za provođenje mjera zaštite od požara, temeljem ugovora će se prenijeti na treću stručnu ovlaštenu osobu TIM d.o.o., Rijeka, Gustava Krkleca 9.

- Obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara

Članak 5.

Svi zaposlenici Umjetničke škole Poreč obavezni su se osposobiti prema  Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne Novine br. 61/94), provoditi mjere zaštite od požara, na način da postupaju po pravilima usvojenim na osposobljavanju te po dobivenim uputama. Ukoliko uoče ili se pojave promjene koje utječu na sigurnost sa stanovišta zaštite od požara, dužni su o istom obavijestiti odgovornu osobu za provođenje mjera iz zaštite od požara. Svi zaposlenici moraju se odgovorno odnositi prema opremi i instalacijama iz zaštite od požara, odgovorno provoditi sve radne postupke na način da se izbjegne mogućnost pojave požara.

4. Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 6 .

Odgovorne osobe s posebnim ovlastima za provođenje mjera zaštite od požara su:

- Odgovorna osoba u Umjetničkoj školi Poreč

- Stručna osoba za provedbu mjera zaštite od požara u TIM d.o.o., Rijeka, Gustava Krkleca 9

- Ostali djelatnici Umjetničke škole Poreč, prema organizacijskoj rukovodnoj shemi.

- Odgovorna osoba u pravnoj osobi će temeljem Zakona o zaštiti od požara i važećih podzakonskih propisa, organizirati i provoditi propisane mjere zaštite od požara, na način da će u svoje ime angažirati i ovlastiti stručnu osobu za provođenje mjera zaštite od požara,  temeljem ugovora, te će istoj osigurati punu organizacijsku i materijalnu potporu za provođenje mjera zaštite od požara, uz osiguranje uvjeta za sigurno evidentiranje i arhiviranje pripadajućih dokumenata.

- Temeljem ugovora, stručna osoba za provedbu mjera zaštite od požara iz TIM d.o.o., Rijeka, Gustava Krkleca 9, provodi slijedeće poslove:

      - obavlja redovno kontrolu provedbe propisanih mjera zaštite od požara, koje su posebno specificirane i sastavni su dio ovog Pravilnika

      - obavlja propisane radnje u tijeku eventualnog izvođenja radova s otvorenim plamenom

      - vodi brigu o servisiranju, ispitivanju uređaja i sredstava gašenja i javljanja požara, prema propisanim rokovima.

5. Način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole

Članak 7.

Unutarnju kontrolu provođenja mjera zaštite od požara provode osobe iz članka 6. Nivo odgovornosti je naveden redoslijedom. Kvaliteta provođenja mjera zaštite osigurana je stalnim propisanim kontrolama koje provodi stručna osoba i  koja ima ovlaštenje:

- Narediti prekid obavljanja svakog  posla ili radnje kojom se ugrožava sigurnost ljudi i imovine sa stanovišta zaštite od požara, a o nastaloj situaciji obavijestiti nadležne.

- Udaljiti zaposlenika koji svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost osobe i imovinu (na način da koristi otvoreni plamen bez poduzetih dodatnih mjera zaštite).

- Obavljati provjeru provedbe mjera zaštite i osposobljenosti djelatnika iz zaštite od požara ako će izvoditi radove s otvorenim plamenom u  Školi.

- Poduzimati sve stručne radnje, kojim se osigurava maksimalna sigurnost sa stanovišta zaštite od požara.

6. Način upoznavanja zaposlenika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome

Članak 8.

Prema navedenom u članku 5. ovog Pravilnika svi zaposlenici će se osposobiti za provedbu preventivnih mjera, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Svi zaposlenici Škole, bit će dodatno educirani na početku prije stupanja na radno mjesto o specifičnim opasnostima na istom. Ukoliko se zaposleniku promjeni radno mjesto, bit će upoznat sa eventualnim opasnostima iz novog radnog mjesta sa stanovišta ZOP-a. Zaposlenici drugih osoba koji izvode određene radove ili radnje, a koje imaju potencijalnu opasnost od pojave požara biti će isto tako educirani. Stručna osoba za provođenje mjera zaštite od požara će o navedenim osposobljavanjima i dodatnim educiranjima voditi evidenciju.

7. Način osposobljavanja zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome

Članak 9.

Osim propisanog osposobljavanja prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne Novine br. 61/94), zaposlenici škole će se periodično dodatno educirati i provjeravati znanje iz zaštite od požara, naročito tijekom provođenja propisanih periodičnih vježbi evakuacije i spašavanja, uz obavezno evidentiranje istog.

8. Način osposobljavanja zaposlenika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenje evidencije o tome

Članak 10.

U Umjetničkoj školi Poreč ne postoje radna mjesta s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, osim kod domara -  djelatnika koji rukuje sa kotlovnicom. Navedeni zaposlenik je stručno osposobljen za  rukovanje kotlovskim postrojenjem, centralnim grijanjem i rashladnim sustavima, a isto tako je osposobljen iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.

9. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja

Članak 11.

Ravnateljica Umjetničke škole Poreč će ugovoriti sa ovlaštenim pravnim osobama održavanje, servisiranje i ispitivanje svih sredstava za dojavu i gašenje požara, kako bi se osigurala stalna ispravnost istih. Navedeno se naročito odnosi na vatrodojavnu instalaciju, vatrogasne aparate, unutarnju hidrantsku instalaciju, protiv paničnu rasvjetu, tipkalo za daljinski isklop, električnu instalaciju, gromobransku instalaciju, kotlovnicu i ventilacione instalacije. Ukoliko se propisanim ispitivanjem utvrdi da je neka od navedenih instalacija neispravna poduzet će mjere za hitno otklanjanje istog.

10. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju

Članak 12.

Stručna osoba za provođenje mjera zaštite od požara iz ugovorom preuzete obveze, bit će zadužena za kontrolu provođenja redovnog održavanja i servisiranja relevantne opreme i instalacija za zaštitu od požara. Svojim kontrolama će osigurati ispravnost istih,  a za neispravne uređaje i instalacije obavijestit će pisanim putem ravnateljicu Škole, uz prijedlog kako otkloniti nedostatke.

11. Službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika

Članak 13.

Ovim Pravilnikom pretpostavlja se da će u nedostatku rješenja o kategoriji ugroženosti, Škola biti uvrštena u IV ktg., i da tim u vezi neće biti u obvezi ustrojiti službu zaštite od požara.  Sve poslove iz navedenog područja u ime Škole obavlja stručna osoba za provođenje mjera zaštite od požara iz ovlaštene ustanove TIM d.o.o., Rijeka, Gustava Krkleca 9. U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, navedena stručna osoba postupa po pravilima struke uvažavajući nastali povećani požarni rizik.

12. Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije

Članak 14.

Kretanje i ponašanje u prostorima ugroženim požarom ili tehnološkom eksplozijom, primarno se usvaja osposobljavanjem prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i provođenjem praktične vježbe evakuacije i spašavanja, prema „Planu evakuacije i spašavanja“ i „Planu vježbe evakuacije i spašavanja“, izrađenih od TIM d.o.o., Rijeka, Gustava Krkleca 9, elaborat broj: 274/16.

13. Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara

Članak 15.

Svi zaposlenici Škole dužni su u slučaju pojave početnog požara, uzbuniti nazočne osobe, obavijestiti vatrogasnu postrojbu, pristupiti gašenju početnog požara postojećim vatrogasnim aparatima ili vodom preko unutarnje hidrantske mreže. Za prijenos podatka o pojavi požara u Školi instalirana je vatrodojavna instalacija, koja će u svakom trenutku biti ispravna. U navedenom slučaju potrebe uzbunjivanja, zaposlenici i učenici će se dodatno uzbuniti ugrađenim školskim zvonom.

14. Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose

Članak 16.

U Školi zabranjeno je pušenje iz zdravstvenih razloga, ali i kao mogući uzročnik požara. Isto tako zabranjuje se zatrpavanje nesmetanih prolaza i puta evakuacije, prema „Planu evakuacije i spašavanja“, izrađenog od TIM d.o.o., Rijeka, Gustava Krkleca 9, elaborat broj: 274/16.

15. Postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara

Članak 17.

U slučaju nastanka opasnosti od požara ili pojave početnog požara svaki zaposlenik Škole dužan je pristupiti uklanjanju opasnosti, odnosno gašenju početnog požara, sukladno znanju i mogućnosti, koristeći sredstva za gašenje koja su na raspolaganju, ne ugrožavajući sebe ili druge osobe. Ukoliko zaposlenik ne može otkloniti neposrednu opasnost od požara ili započeti gašenje, dužan je bez odlaganja obavijestiti javnu vatrogasnu postrojbu. Po dolasku vatrogasne postrojbe na objekt dužni su se staviti na raspolaganje i izvršavati naredbe osobe koja rukovodi gašenjem požara. Zaposlenici moraju usvojiti i praktično uvježbati prije napuštanja radnih prostora da:

- Isključe električnu struju

- Pomognu učenicima da napuste na siguran način Školu

- Provjere sve prostore i uvjere se da više nema osoba u njima

- U prostoriji gdje je izbio požar po mogućnosti zatvore prozore i vrata.

Osobe osposobljene za provedbu evakuacije i spašavanja  upravljaju postupcima evakuacije i spašavanja te gašenja požara, vatrogasnim aparatima, ili vodom iz unutarnjih hidranata, do trenutka dolaska i spremnosti vatrogasaca da postupak nastave. Po završetku akcije gašenja dužni su osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponavljanja požara. Navedene osobe će se posebnom odlukom odrediti da provedu vježbu evakuacije i spašavanja po „Planu vježbe“, te nakon uspješno izvršene vježbe, zapisnički utvrditi da su osposobljene.

16. Druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama

Članak 18.

Sve osobe koje su prisutne u Školi dužne su se ponašati u skladu sa svim pravilima iz zaštite od požara, svako nepoštivanje potrebno je istog časa prekinuti upozorenjem ili drugim putem, a u ekstremnom slučaju navedenog fizički udaljiti.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Umjetničke škole Poreč.

KLASA:003-04/16-01/02

URBROJ:2167/01-57-34-01/01-16-1

U Poreču, 30. svibnja 2016. godine

Predsjednik Školskog odbora

Matija Poropat

__________________________

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana  _________ 2016. godine, a stupio je na snagu dana _________ 2016. godine.

Ravnateljica                                                                                                                                                                                                                                       				      Sanjica Sara Radetić